**ANEXO IV**

**(TIMBRE DA EMPRESA)**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

**PROCESSO Nº. 13/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90006/2025**

Razão Social:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.E. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço eletrônico (e-mail):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel fixo/ Celular:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CEP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banco:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ag:\_\_\_\_\_\_\_C/C: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dados do Representante Legal da Empresa:**

Nome:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CEP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ UF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone/Celular:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo/Função:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carteira de identificação nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Expedido por:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naturalidade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nacionalidade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Objeto:** Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos permanentes, bens móveis e materiais de consumo, com o objetivo de suprir as demandas operacionais e estruturais da Sede e das Subseções do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (COREN-MT), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Apresentamos PROPOSTA DE PREÇOS de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Edital nº 90006/2025 - Coren/MT, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | | **Unidade** | **QTD** | **MARCA /MODELO** | **VALOR UNITÁRIO R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| 1 | **Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall Inverter;** Gás R410a; Capacidade de refrigeração **9.000 Btu’s**, tensão 220V, 60Hz, ciclo frio, classificação PROCEL **“A”** de Eficiência Energética, filtro lavável, função sleep, timer, compressor rotativo ou scroll, controle remoto sem fio, condensadora com descarga horizontal, manual em português.  Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande, com garantia mínima de 12 meses. | | UND | 07 |  |  |  |
| 2 | **Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall Inverter;** Gás R410a; Capacidade de refrigeração **12.000 Btu’s**, tensão 220V, 60Hz, ciclo frio, classificação PROCEL **“A”** de Eficiência Energética, filtro lavável, função sleep, timer, compressor rotativo ou scroll, controle remoto sem fio, condensadora com descarga horizontal, manual em português.  Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande, com garantia mínima de 12 meses | | UND | 14 |  |  |  |
| 3 | **Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall Inverter;** Gás R410a; Capacidade de refrigeração **18.000 Btu’s**, tensão 220V, 60Hz, ciclo frio, classificação PROCEL **“A”** de Eficiência Energética, filtro lavável, função sleep, timer, compressor rotativo ou scroll, controle remoto sem fio, condensadora com descarga horizontal, manual em português.  Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande, com garantia mínima de 12 meses | | UND | 11 |  |  |  |
| 4 | **Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall Inverter;** Gás R410a; Capacidade de refrigeração **22000 Btu’s**, tensão 220V, 60Hz, ciclo frio, classificação PROCEL **“A”** de Eficiência Energética, filtro lavável, função sleep, timer, compressor rotativo ou scroll, controle remoto sem fio, condensadora com descarga horizontal, manual em português.  Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande, com garantia mínima de 12 meses. | | UND | 02 |  |  |  |
| 5 | **Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall Inverter;** Gás R410a; Capacidade de refrigeração **24.000 Btu’s**, tensão 220V, 60Hz, ciclo frio, classificação PROCEL **“A”** de Eficiência Energética, filtro lavável, função sleep, timer, compressor rotativo ou scroll, controle remoto sem fio, condensadora com descarga horizontal, manual em português.  Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande, com garantia mínima de 12 meses. | | UND | 03 |  |  |  |
| 6 | **AR CONDICIONADO Split 60.000 BTU/H**, tipo Split, só frio, capacidade refrigeração **60.000** btu/h, características aproximadas: vazão ar 1.750m3/h, tensão 220 v, freqüência 60 hz, corrente elétrica refrigeração 16,20 a, potência elétrica refrigeração 5.600 w, nível ruído interno 60 db, nível ruído externo 65 db, largura interna 865 mm, largura externa 840 mm, altura interna 230 mm, altura externa 1.250 mm, profundidade interna 895 mm, profundidade externa 410 mm, peso interno 35 kg, peso externo 114 kg, modelo parede/teto, característicasadicionaisrefrigera/ventila/desumidifica. Baixo consumo de energia. Classificação INMETRO: A (selo PROCEL). Rede de assistência técnica local (Cuiabá-MT e Campo Grade MS). Garantia: Período de Garantia mínima de 12 meses de peças e compressor. | | UND | 01 |  |  |  |
| 7 | **ORGANIZADOR DE CABOS** para rack 1u aplicação racks 19 | | UND | 04 |  |  |  |
| 8 | **RACK 19" PARA PAREDE 5U X 470MM COM PORTA FRONTAL ACRÍLICA** - mini rack 19"- altura: 5u- profundidade: 470 mm- porta frontal: com acrílico- cor: preto | | UND | 02 |  |  |  |
| 9 | **PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS T568 A/B** - compatível com plugs rj45 e rj11 | | UND | 02 |  |  |  |
| 10 | **CANALETA MOLDURA** - canaleta moldura, material pvc- cloreto de polivinila, seção 50 x 20 mm, comprimento 2 m, aplicação passagem cabo/fio, características adicionais comadesivo dupla face | | UND | 15 |  |  |  |
| 11 | **BATERIA RECARREGÁVEL -** tipo estacionária, aplicação 1 nobreak, tensão nominal 12 v, capacidade nominal 9 ah - bateria recarregável, tipo estacionária, aplicação 1 nobreak, tensão nominal 12 v, capacidade nominal 9 ah | | UND | 18 |  |  |  |
|  | | **VALOR TOTAL POR EXTENSO** | | | | | **R$** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE I** | | | | | | |
| **Item** | **DESCRIÇÃO** | **FORNECIMENTO** | **QTD** | **MARCA /**  **MODELO** | **VALOR UNITÁRIO R$** | **VALOR TOTAL R$** |
| 12 | **Setor de Licitação e Gabinete.**  **Cortina Persiana modelo rolo Premium, coleção tela solar 1%.**  **Cor Off White ou Branca**  **Medidas:** 2,20 x 1,80  Incluso instalação.  Garantia de no mínimo 12 (doze) meses pelo fornecedor | UND | 3 |  |  |  |
| 13 | **Setor Contas a Pagar**  **Cortina Persiana modelo rolo Premium, coleção tela solar 1%. Cor Off White ou Branca**  **Medidas:** 2,15 x 1,20  Incluso instalação.  Garantia de no mínimo 12 (doze) meses pelo fornecedor | UND | 1 |  |  |  |
| 14 | **Setores Contas a Pagar/Gestão de Pessoas/ Assessoria/Comunicação/Controladoria/DEGEP/SALA DE TI**  **Cortina Persiana modelo rolo Premium, coleção tela solar 1%. Cor Off White ou Branca**  **Medidas:** 1,70 x 1,20  Incluso instalação.  Garantia de no mínimo 12 (doze) meses pelo fornecedor | UND | 7 |  |  |  |
| **VALOR TOTAL POR EXTENSO** | | | | | | **R$** |

**VALIDADE DA PROPOSTA** **(mínimo 90 (noventa) dias**

3. **Declaramos** que nos preços cotados e que vigorarão na (Nota de empenho e ordem de fornecimento de material) incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à entrega dos bens, tais gastos da empresa com o produto, frete, carregamento, descarregamento e demais atividades correlatas necessárias para a perfeita execução do objeto solicitado inclusive os referentes às despesas trabalhistas e previdenciárias, aos impostos, taxas, pedágios, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos (independentemente da nomenclatura utilizada pelos governos), constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação e entrega do (s) bem (ns), de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação entrega dos bens.

1. Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do **Edital SRP n. 90006/2025** e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e descrição.
2. Declaramos que entregaremos os bens comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos materiais ou peças recondicionados, reutilizados ou reformados.

6. Caso sejamos a proposta vencedora e transcorridos todos os trâmites legais desta licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato instrumento equivalente, retirar a nota de empenho no prazo determinado no documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Local/Data:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal